|  | 2024-2025 гг. | 0 |
| --- | --- | --- |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. |  |
| 6.3 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/ параметров услуги отопления | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |

3. План мероприятий,  направленных в ходе  подготовки к отопительному периоду

| № п/п | План мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия и ремонт системы отопления | июль-август | Ан А.К. |
| 2 | Промывка системы отопления | июль-август | Ан А.К. |
| 3 | Испытание на прочность и платность системы отопления | июль-август | Ан А.К. |
| 4 | Обучение ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок с последующей проверкой знаний | июль-сентябрь | Свириденко А.Б. |
| 5 | Подготовка пакета документов для получения паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. | сентябрь | Ан А.К. |

- Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

| № п/п | Перечень документов | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду 2026-2027 гг. | Март-апрель |
| 2 | Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок» | май |
| 3 | Должностная инструкция на ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |  |
| 4 | Удостоверение о проверке знаний | Свириденко А.Б. |
| 5 | Договор с теплоснабжающей организацией, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя | январь |
| 6 | Годовой план-график ремонта систем теплопотребления |  |
| 7 | Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность | август |
| 8 | Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии | август |
| 9 | Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление) | август |
| 10 | Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления. | август |
| 11 | Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | август |
| 12 | Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию | август |
| 13 | Справка о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок. | август |
| 14 | Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту. | август |
| 15 | Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей. | август |
| 16 | Акт готовности учреждения к отопительному периоду 2026-2027 гг. | август |

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

к Плану подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

МОУДО «ЦДОД»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1.Общие сведения

| 1 | Адрес объекта | Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков 18 пом 2,3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки; ввод в эксплуатацию | 1995 год |
| 3 | Общая площадь здания (м.кв.) | 1071 |
| 4 | Наличие подвала | Не имеется |
| 5 | Наличие элеватора / теплового пункта | имеется |
| 6 | Наличие прибора учета тепловой энергии | имеется |
| 7 | Тип системы отопления | закрытая / водяная система |
| 8 | Схема отопления | имеется |
| 9 | Система ГВС | имеется |
| 10 | Материал трубопроводов системы отопления | Металл |
| 11 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | Находится в цокольном помещении учреждения |
| 12 | Теплоснабжающая организация | ООО «СТЭС» |

2.  Анализ прохождения трех прошлых отопительных периода.

|  | Продолжительность отопительного периода (с 15.09. по 15.05.) | дни |
| --- | --- | --- |
|  | 15.09.2023-15.05.2024 гг. | 258 |
|  | 15.09.2024-15.05.2025 гг. | 254 |
|  | 15.09.2025-15.05.2026 гг. | 243 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | 0С |
|  | 2023-2024 гг. | - 20 |
|  | 2024-2025 гг. | - 18 |
|  | 2025-2026 гг. |  |
| 3 | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета) | Гккал |
|  | 2023-2024 гг. | 240,6 |
|  | 2024-2025 гг. | 198,05 |
|  | 2025-2026 гг. |  |
| 4 | Случаи размораживания внутренней системы отопления | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 5 | Случаи аварии / дефектов внутренней системы отопления | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 6 | Особенности функционирования объекта теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 6.3 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/ параметров услуги отопления | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |

3. План мероприятий,  направленных в ходе  подготовки к отопительному периоду

| № п/п | План мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия и ремонт системы отопления | июль-август | Ан А.К. |
| 2 | Промывка системы отопления | июль-август | Ан А.К. |
| 3 | Испытание на прочность и платность системы отопления | июль-август | Ан А.К. |
| 4 | Обучение ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок с последующей проверкой знаний | июль-сентябрь | Свириденко А.Б. |
| 5 | Подготовка пакета документов для получения паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. | сентябрь | Ан А.К. |

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

| № п/п | Перечень документов | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду 2026-2027 гг. | Март-апрель |
| 2 | Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок» | май |
| 3 | Должностная инструкция на ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |  |
| 4 | Удостоверение о проверке знаний | Свириденко А.Б. |
| 5 | Договор с теплоснабжающей организацией, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя | январь |
| 6 | Годовой план-график ремонта систем теплопотребления |  |
| 7 | Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность | август |
| 8 | Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии | август |
| 9 | Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление) | август |
| 10 | Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления. | август |
| 11 | Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | август |
| 12 | Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию | август |
| 13 | Справка о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок. | август |
| 14 | Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту. | август |
| 15 | Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей. | август |
| 16 | Акт готовности учреждения к отопительному периоду 2026-2027 гг. | август |

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

к Плану подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

МОУДО «ЦДОД»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

- Общие сведения

| 1 | Адрес объекта | Томская область, г. Стрежевой, 3 микрорайон дом 314 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки; ввод в эксплуатацию | 1997 год |
| 3 | Общая площадь здания (м.кв.) | 1109,4 |
| 4 | Наличие подвала | имеется |
| 5 | Наличие элеватора / теплового пункта | имеется |
| 6 | Наличие прибора учета тепловой энергии | имеется |
| 7 | Тип системы отопления | закрытая / водяная система |
| 8 | Схема отопления | имеется |
| 9 | Система ГВС | имеется |
| 10 | Материал трубопроводов системы отопления | Металл, полипропилен |
| 11 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | Находится в подвальном помещении учреждения |
| 12 | Теплоснабжающая организация | ООО «СТЭС» |

2.  Анализ прохождения трех прошлых отопительных периода.

|  | Продолжительность отопительного периода (с 15.09. по 15.05.) | дни |
| --- | --- | --- |
|  | 15.09.2023-15.05.2024 гг. | 258 |
|  | 15.09.2024-15.05.2025 гг. | 254 |
|  | 15.09.2025-15.05.2026 гг. | 243 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | 0С |
|  | 2023-2024 гг. | - 20 |
|  | 2024-2025 гг. | - 18 |
|  | 2025-2026 гг. |  |
| 3 | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета) | Гккал |
|  | 2023-2024 гг. | 306,64 |
|  | 2024-2025 гг. | 169,55 |
|  | 2025-2026 гг. |  |
| 4 | Случаи размораживания внутренней системы отопления | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 5 | Случаи аварии / дефектов внутренней системы отопления | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 6 | Особенности функционирования объекта теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 6.3 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/ параметров услуги отопления | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |

3. План мероприятий,  направленных в ходе  подготовки к отопительному периоду

| № п/п | План мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия и ремонт системы отопления | июль-август | Уварова С.А. |
| 2 | Промывка системы отопления | июль-август | Уварова С.А. |
| 3 | Испытание на прочность и платность системы отопления | июль-август | Уварова С.А. |
| 4 | Обучение ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок с последующей проверкой знаний | июль-сентябрь | Свириденко А.Б. |
| 5 | Подготовка пакета документов для получения паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. | сентябрь | Ан А.К. |

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

| № п/п | Перечень документов | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду 2026-2027 гг. | Март-апрель |
| 2 | Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок» | май |
| 3 | Должностная инструкция на ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |  |
| 4 | Удостоверение о проверке знаний | Свириденко А.Б. |
| 5 | Договор с теплоснабжающей организацией, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя | январь |
| 6 | Годовой план-график ремонта систем теплопотребления |  |
| 7 | Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность | июль |
| 8 | Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии | июль |
| 9 | Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление) | август |
| 10 | Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления. | июль |
| 11 | Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | август |
| 12 | Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию | август |
| 13 | Справка о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок. | август |
| 14 | Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту. | август |
| 15 | Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей. | август |
| 16 | Акт готовности учреждения к отопительному периоду 2026-2027 гг. | август |

ПРИЛОЖЕНИЕ  3

к Плану подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

МОУДО «ЦДОД»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

- Общие сведения

| 1 | Адрес объекта | Томская область, г. Стрежевой, 3 микрорайон дом 314, строение № 1,2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки; ввод в эксплуатацию | 1982 год |
| 3 | Общая площадь здания (м.кв.) | 104,4 |
| 4 | Наличие подвала | не имеется |
| 5 | Наличие элеватора / теплового пункта | имеется |
| 6 | Наличие прибора учета тепловой энергии | не имеется |
| 7 | Тип системы отопления | закрытая / водяная система |
| 8 | Схема отопления | не имеется |
| 9 | Система ГВС | не имеется |
| 10 | Материал трубопроводов системы отопления | металл |
| 11 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | Находится в помещении теплицы |
| 12 | Теплоснабжающая организация | ООО «СТЭС» |

2.  Анализ прохождения трех прошлых отопительных периода.

|  | Продолжительность отопительного периода (с 15.09. по 15.05.) | дни |
| --- | --- | --- |
|  | 15.09.2023-15.05.2024 гг. | 303 |
|  | 15.09.2024-15.05.2025 гг. | 303 |
|  | 15.09.2022-15.05.2023 гг. | 303 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | 0С |
|  | 2023-2024 гг. | - 20 |
|  | 2024-2025 гг. | - 18 |
|  | 2025-2026 гг. | - 18 |
| 3 | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета) | Гккал |
|  | 2023-2024 гг. | 189,62 |
|  | 2024-2025 гг. | 95,2 |
|  | 2025-2026 гг. | 177,12 |
| 4 | Случаи размораживания внутренней системы отопления | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 5 | Случаи аварии / дефектов внутренней системы отопления | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 6 | Особенности функционирования объекта теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 6.3 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/ параметров услуги отопления | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |

3. План мероприятий,  направленных в ходе  подготовки к отопительному периоду

| № п/п | План мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия и ремонт системы отопления | июль-август | Уварова С.А. |
| 2 | Промывка системы отопления | июль-август | Уварова С.А. |
| 3 | Испытание на прочность и платность системы отопления | июль-август | Уварова С.А. |
| 4 | Обучение ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок с последующей проверкой знаний | июль-сентябрь | Свириденко А.Б. |
| 5 | Подготовка пакета документов для получения паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. | сентябрь | Ан А.К. |

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

| № п/п | Перечень документов | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду 2026-2027 гг. | Март-апрель |
| 2 | Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок» | май |
| 3 | Должностная инструкция на ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |  |
| 4 | Удостоверение о проверке знаний | Свириденко А.Б. |
| 5 | Договор с теплоснабжающей организацией, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя | январь |
| 6 | Годовой план-график ремонта систем теплопотребления |  |
| 7 | Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность | июль |
| 8 | Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии | июль |
| 9 | Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление) | август |
| 10 | Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления. | июль |
| 11 | Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | август |
| 12 | Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию | август |
| 13 | Справка о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок. | август |
| 14 | Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту. | август |
| 15 | Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей. | август |
| 16 | Акт готовности учреждения к отопительному периоду 2025-2026 гг. | август |

ПРИЛОЖЕНИЕ  4

к Плану подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

МОУДО «ЦДОД»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

- Общие сведения

| 1 | Адрес объекта | Томская область, г. Стрежевой, Коммунальная 1/4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки; ввод в эксплуатацию | 1991 год |
| 3 | Общая площадь здания (м.кв.) | 515 |
| 4 | Наличие подвала | имеется |
| 5 | Наличие элеватора / теплового пункта | имеется |
| 6 | Наличие прибора учета тепловой энергии | имеется |
| 7 | Тип системы отопления | закрытая / водяная система |
| 8 | Схема отопления | имеется |
| 9 | Система ГВС | имеется |
| 10 | Материал трубопроводов системы отопления | Металл, |
| 11 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | Находится в цокольном помещении учреждения |
| 12 | Теплоснабжающая организация | ООО «СТЭС» |

2.  Анализ прохождения трех прошлых отопительных периода.

|  | Продолжительность отопительного периода (с 15.09. по 15.05.) | дни |
| --- | --- | --- |
|  | 15.09.2023-05.06.2024 гг. | 258 |
|  | 15.09.2024-01.06.2025 гг. | 254 |
|  | 15.09.2025-15.05.2026 гг. | 243 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | 0С |
|  | 2023-2024 гг. | - 20 |
|  | 2024-2025 гг. | - 18 |
|  | 2025-2026 гг. |  |
| 3 | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета) | Гккал |
|  | 2023-2024 гг. | 1243,94 |
|  | 2024-2025 гг. | 1160,86 |
|  | 2025-2026 гг. |  |
| 4 | Случаи размораживания внутренней системы отопления | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 5 | Случаи аварии / дефектов внутренней системы отопления | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 6 | Особенности функционирования объекта теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 6.3 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/ параметров услуги отопления | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |

3. План мероприятий,  направленных в ходе  подготовки к отопительному периоду

| № п/п | План мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия и ремонт системы отопления | июль-август | Булатова А.А. |
| 2 | Промывка системы отопления | июль-август | Булатова А.А. |
| 3 | Испытание на прочность и платность системы отопления | июль-август | Булатова А.А. |
| 4 | Обучение ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок с последующей проверкой знаний | июль-сентябрь | Свириденко А.Б. |
| 5 | Подготовка пакета документов для получения паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. | сентябрь | Ан А.К. |

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

| № п/п | Перечень документов | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду 2026-2027 гг. | Март-апрель |
| 2 | Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок» | май |
| 3 | Должностная инструкция на ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |  |
| 4 | Удостоверение о проверке знаний | Свириденко А.Б. |
| 5 | Договор с теплоснабжающей организацией, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя | январь |
| 6 | Годовой план-график ремонта систем теплопотребления |  |
| 7 | Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность | август |
| 8 | Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии | август |
| 9 | Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление) | август |
| 10 | Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления. | август |
| 11 | Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | август |
| 12 | Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию | август |
| 13 | Справка о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок. | август |
| 14 | Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту. | август |
| 15 | Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей. | август |
| 16 | Акт готовности учреждения к отопительному периоду 2026-2027 гг. | август |

ПРИЛОЖЕНИЕ  5

к Плану подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

МОУДО «ЦДОД»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

- Общие сведения

| 1 | Адрес объекта | Томская область, г. Стрежевой, Ермакова 127 пом.10 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки; ввод в эксплуатацию | 1970 год |
| 3 | Общая площадь здания (м.кв.) | 285 |
| 4 | Наличие подвала | имеется |
| 5 | Наличие элеватора / теплового пункта | имеется |
| 6 | Наличие прибора учета тепловой энергии | имеется |
| 7 | Тип системы отопления | закрытая / водяная система |
| 8 | Схема отопления | имеется |
| 9 | Система ГВС | имеется |
| 10 | Материал трубопроводов системы отопления | Металл, |
| 11 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | Находится в учреждения |
| 12 | Теплоснабжающая организация | ООО «СТЭС» |

2.  Анализ прохождения трех прошлых отопительных периода.

|  | Продолжительность отопительного периода (с 15.09. по 15.05.) | дни |
| --- | --- | --- |
|  | 15.09.2023-05.06.2024 гг. | 258 |
|  | 15.09.2024-01.06.2025 гг. | 254 |
|  | 15.09.2025-15.05.2026 гг. | 243 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | 0С |
|  | 2023-2024 гг. | - 20 |
|  | 2024-2025 гг. | - 18 |
|  | 2025-2026 гг. |  |
| 3 | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета) | Гккал |
|  | 2023-2024 гг. | 1243,94 |
|  | 2024-2025 гг. | 1160,86 |
|  | 2025-2026 гг. |  |
| 4 | Случаи размораживания внутренней системы отопления | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 5 | Случаи аварии / дефектов внутренней системы отопления | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 6 | Особенности функционирования объекта теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 6.3 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |
| 7 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/ параметров услуги отопления | Кол-во |
|  | 2023-2024 гг. | 0 |
|  | 2024-2025 гг. | 0 |
|  | 2025-2026 гг. | 0 |

3. План мероприятий,  направленных в ходе  подготовки к отопительному периоду

| № п/п | План мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия и ремонт системы отопления | июль-август | Собственник |
| 2 | Промывка системы отопления | июль-август | Собственник |
| 3 | Испытание на прочность и платность системы отопления | июль-август | Собственник |
| 4 | Обучение ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок с последующей проверкой знаний | июль-сентябрь | Свириденко А.Б. |
| 5 | Подготовка пакета документов для получения паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. | сентябрь | Ан А.К. |

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

| № п/п | Перечень документов | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду 2026-2027 гг. | Март-апрель |
| 2 | Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок» | май |
| 3 | Должностная инструкция на ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |  |
| 4 | Удостоверение о проверке знаний | Свириденко А.Б. |
| 5 | Договор с теплоснабжающей организацией, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя | январь |
| 6 | Годовой план-график ремонта систем теплопотребления |  |
| 7 | Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность | август |
| 8 | Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии | август |
| 9 | Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление) | август |
| 10 | Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления. | август |
| 11 | Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | август |
| 12 | Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию | август |
| 13 | Справка о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок. | август |
| 14 | Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту. | август |
| 15 | Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей. | август |
| 16 | Акт готовности учреждения к отопительному периоду 2026-2027 гг. | август |